四川文理学院

莲湖校区学术报告厅旁增设梯步采购比选文件

近年来莲湖校区学术报告厅承接校内外各类会议较多，报告厅旁的绿化带被人为走出了两条路，为了大家过往方便，经学校领导及后勤服务处相关人员实地查看后，决定在这两个位置增设梯步，现面向社会采购比选供应商。

一、基本要求

莲湖校区学术报告厅旁增设两处梯步。（具体要求见莲湖校区学术报告厅旁增设梯步工程清单报价表中项目特征）

二、比选文件要求

（一）技术标内容

1、公司负责人（或法定代表人）身份证明文件；是委托的，应有公司负责人（或法定代表人）的委托书。

2、公司营业执照等相关资质文件。

3、保修期限1年（承诺书）。

（二）经济标内容

根据莲湖校区学术报告厅旁增设两处梯步项目报下浮比例，结算时按照实际结算总价的下浮比例进行结算。

上述资料均需加盖公司鲜章，一式伍份（其中正本壹份，副本肆份），密封在一个文件包内，在密封包的密封处加盖公司鲜章或由法定代表人或委托代理人签字。

三、比选文件递交时间及地点

1、比选文件递交截止时间：2020年5 月19日上午10点前（北京时间）；

2、比选时间：2020年 5月19日上午10点整（北京时间）。

3、比选地点：四川文理学院莲湖校区望月楼会议室，会议室如有调整另行通知。

四、比选办法

采购单位将依据供应商第一轮报价下浮比例最高者确定中标供应商，下浮比例一致的供应商需现场进行抽签确定中标采购商；

五、询问和质疑联系方式

联系人：舒老师             联系电话：0818 -2830667

二〇二〇年五月九日

莲湖校区学术报告厅旁增设梯步工程清单报价表

| 项目 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 项目特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铺贴火烧面花岗石 | 40 | m2 | 200.00 | 8000.00 | 1.火烧面花岗石厚度30mm 2.含主材、辅材、铺贴等费用 |
| 人工挖土方 | 8 | M3 | 200.00 | 1600.00 | 1.人工挖土至施工面 2.夯实地基 3.土方转运 |
| 人工移植树木 | 1 | 项 | 300.00 | 300.00 | 1.人工移植树木至周边指定位置 |
| 砖砌梯步 | 4 | M3 | 700.00 | 2800.00 | 1.砌砖M7.5水泥砂浆 2.含实心砖材料、人工费 |
| 铺贴青石板 | 13 | m2 | 100.00 | 1300.00 | 1.青石板厚度不低于30mm 2.垫层及铺贴等费用 |
| 暂列金 |  |  |  | 1000.00 | 1.绿化带内的管线迁移等 |
| 税金 |  |  |  | 1350.00 | 按9%计取 |
| 总计 | 16350.00 元 |  |  |  |  |
| 结算总价下浮比例 | %（签字和盖章： ） |  |  |  |  |