四川文理学院后勤服务处

食堂油烟净化一体机设备采购文件

为进一步规范食堂实施设备，拟采购一台油烟净化一体机设备，现面向社会公开采购比选供应商。

一、基本要求

油烟净化一体机设备采购及安装。（具体要求见清单）

二、比选文件要求

（一）技术标内容

1、公司负责人（或法定代表人）身份证明文件；是委托的，应有公司负责人（或法定代表人）的委托书。

2、公司营业执照等相关资质文件。

3、设备参数完全符合招标要求。

4、保修期限1年（提供承诺书）。

（二）经济标内容

1、根据油烟净化一体机设备采购报价，报价单中需报设备品牌及型号，且所报总价不得高于预算价。

2、比选时提供报价单（附后）及保修承诺书各一份（加盖公章），密封在一个文件包内，在密封包的密封处加盖公司鲜章或由法定代表人或委托代理人签字。

1. 比选文件递交时间及地点

（一）比选文件递交截止时间：2021年9月1日9：00时。

（二）比选时间：2021年9月1日9：00时。

（三）比选地点：四川文理学院莲湖校区望月楼会议室，如有调整另行通知。

四、比选办法

供应商所报总价最低者确定为中标供应商（如只有一家报名，将采取现场谈价方式，如有两家及以上报名，将采取现场比价方式）。

五、询问和质疑联系方式

联系人：唐老师 联系电话： 17358995377

四川文理学院后勤服务处

二〇二一年八月二七日

附件：

**采购内容及报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **规格参数** | **品牌** | **单位** | **数量** | **单价(元)** | **金额(元)** | **备注** |
| 1 | 油烟净化一体机 | 油烟净化一体机，每米烟罩排烟量2400立方/小时左右； 净化率高达97%以上，净烟率98%、净味率70%、 | 光蓝、广州迈特威、广州净平、蔚来环保科技 | 套 | 1 |  |  | 必须填报品牌型号 |
| 3 | 辅材 | 净化器安装辅材及人工工资等 |  | 批 | 1 |  |  | 需踏勘现场，所报单价包含安装到位的所有费用。 |
| 合计 | | | | | | |  | 含税总价 |

供应商单位名称： （加盖公章）

联系人：

联系电话：