**四川文理学院**

**新老校区食堂寒假维修项目采购比选文件**

因学校新老校区食堂维修的需要，经学校领导同意，决定对新老校区食堂进行维修，现面向社会公开采购比选供应商。

一、基本要求

新老校区食堂维修。（具体要求见新老校区食堂寒假维修项目工程清单报价表中项目特征）

二、比选文件要求

1、技术标内容

（1）公司负责人（或法定代表人）身份证明文件；是委托的，应有公司负责人（或法定代表人）的委托书。

（2）公司营业执照等相关资质文件。

（3）保修期限1年（承诺书）。

2、经济标内容

根据新老校区食堂寒假维修项目报下浮比例，结算时按照实际结算总价的下浮比例进行结算。

上述资料均需加盖公司鲜章，一式伍份（其中正本壹份，副本肆份），密封在一个文件包内，在密封包的密封处加盖公司鲜章或由法定代表人或委托代理人签字。

四、比选文件递交时间及地点

1、比选文件递交截止时间：2021年1 月22日上午10点整前（北京时间）；

2、比选时间：2021年 1月20日上午10点整（北京时间）。

3、比选地点：四川文理学院莲湖校区望月楼会议室，会议室如有调整另行通知。

五、比选办法

采购单位将依据供应商第一轮报价下浮比例最高者确定中标供应商，下浮比例一致的供应商需现场进行抽签确定中标采购商；

六、询问和质疑联系方式

联系人：舒老师 联系电话：0818 -2830667

二〇二一年一月十九日

新老校区食堂寒假维修项目工程清单报价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **地点** | **项目** | | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **项目特征** |
| 新区食堂 | 墙砖修补 | | m2 | 10 | 130.00 | 1300.00 | 1.位置：明月楼一二楼食堂  2.铲除原破损墙砖  3.200\*300白色墙砖局部修补，具体由现场指定，作勾缝处理  4.170mm高黑色踢脚线瓷砖局部修补，具体由现场指定，作勾缝处理  部分铲除部位需作水泥砂浆找平抹灰  5.含人工、材料、机械等费用 |
| 墙角防撞条 | | m | 30 | 50.00 | 1500.00 | 1.位置：明月楼一二楼食堂过道  2.30mm\*30mm\*3mm 银色不锈钢L型边条包边  3.玻璃胶在原有瓷砖面上粘贴，部分位置需打孔，膨胀螺栓固定  4.人工、材料、机械等费用 |
| 吊顶 | | 项 | 1 | 6000.00 | 6000.00 | 1.更换明月楼及新月楼食堂内天花板吊顶，原样恢复。层高约6.5m，面积约50m2.位置较分散，具体由现场指定  2.该项为包干价，已包含措施费 |
| 更换沟盖板 | | m | 6.6 | 130.00 | 858.00 | 1.更换高分子材料沟盖板，尺寸：500mm\*350mm\*40mm，需作抹灰封边  2.含人工、材料、机械等费用 |
| 拆除楼板 | | 项 | 1 | 800.00 | 800.00 | 1.拆除明月楼一楼库房内木质楼板  2.含人工、材料、机械等费用 |
| 屋面防水 | | 项 | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 1.新月楼屋面漏点处理，处理较为复杂。需专业防水公司处理漏点及新作屋面卷材防水  2.该项为专业工程暂估价 |
| 更换塑钢门 | | 套 | 1 | 500.00 | 500.00 | 1.拆除米饭车间原木质门，更换标准尺寸塑钢门  2.含人工、材料、机械等费用 |
| 更换小便池感应器 | | 项 | 1 | 200.00 | 200.00 | 1.更换新月楼三楼厕所小便器电控水阀感应器一个  2.含人工、材料、机械等费用 |
| 新作彩钢瓦蓬 | | 项 | 1 | 3000.00 | 3000.00 | 1.原有彩钢瓦蓬开槽，尺寸12m\*0.6m  2.开槽位置新作彩钢瓦蓬，不锈钢方钢25mm\*25mm\*0.8mm框架制作  3.铁皮加工排水槽，长度尺寸根据实际，作适当放坡  3.彩钢瓦雨篷，12m\*1m  4.含人工、材料、机械等费用 |
| 老区食堂 | 拆除水池 | | 项 | 1 | 200.00 | 200.00 | 1.拆除原一楼红案厨房水泥清洗池  2.含人工、材料、机械等费用 |
| 卷帘门 | | 项 | 1 | 300.00 | 300.00 | 1.更换原一楼红案厨房卷帘门轨道，具体规格材质据现场而定  2.含人工、材料、机械等费用 |
| 墙面仿瓷涂料 | | m2 | 20 | 12.00 | 240.00 | 1.铲除原一楼男更衣室墙面涂料  2.墙面腻子膏找平，重新粉刷白色仿瓷涂料两遍  3.含人工、材料、机械等费用 |
| 屋面漏点处理 | | 项 | 1 | 2000.00 | 2000.00 | 1.食堂屋面漏点处理，处理较为复杂。需专业防水公司处理漏点及新作屋面卷材防水  2.含人工、材料、机械等费用 |
| 燃气管道改造 | | m | 35 | 60.00 | 2100.00 | 1.DN32无缝钢管燃气专用，含一个3燃气管接头管件  2.含人工、材料、机械等费用 |
| 排气扇 | | 扇 | 2 | 250.00 | 500.00 | 1.一楼库房新装两处排风扇，带网。一进一出  2.含墙面打孔两个  3.含人工、材料、机械等费用 |
| 清洁清运费 | | | 项 | 1 | 1200.00 | 1200.00 | 1.负责以上施工场地的日常保洁，及交付使用前的整体清洁、恢复原貌  2.负责以上施工现场产生的建筑垃圾，需运出校外自行处理，处理办法需满足地方环保部门规定 |
| 暂列金 | | | 项 | 1 | 2000.00 | 2000.00 | 1.用于本项目不可预估或其他原因导致的费用 |
| 税前造价 | | | 27698.00元 | | | |  |
| 税金管理费 | | | 2492.82元 | | | | 按9%计取 |
| 合计 | | | 30190.82元 | | | | 完成该项目的所有费用。 |
| 结算总价下浮比例 | | %（签字和盖章： ） | | | | | | |