## C.2 工程项目招标控制价扉页(扉-2)
| 南坝校区继续教育学院琴房维修 |  |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价(小写): |  |  | 47709.23元
(大写): |  |  | 肆万柒仟柒佰零玖元贰角叁分
招 标 人: |  |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  |  | 复 核 人:
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (一级造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  |  |  | 复 核 时 间:
扉-2

## D 工程计价总说明(表-01)
总 说 明
工程名称： | 南坝校区继续教育学院琴房维修
一、工程概况 本工程位于四川文理学院南坝校区原继续教育学院琴房，本工程主要工程内容包括： 1、对B101舞蹈教室原破损墙面进行铲除，找平打磨后重新粉刷；对进门处重新吊顶；更换破损玻璃；对原吸音墙面重新粉刷；重新布设电线开关。 2、对琴房两侧走廊及小教室进行粉刷修补，小教室外侧木窗更换为铝合金窗。 3、由于琴房外侧走廊天棚漏水，故采用吊挂彩钢板的形式处理漏水，彩钢板沿防护栏一侧做放坡，放坡处白铁皮做排水沟，排水沟同样作放坡；阳台栏板铲除原外墙漆，重新做防水腻子，粉刷外墙乳胶漆；对阳台立管刷防锈漆；阳台内侧墙面及门窗均重新粉刷。 4、对B113-115教室内门窗及墙面进行重新粉刷及线路改造。 5、新增配电箱一套，将原有电表设备移入配电箱，并增加相关空气开关，保护器等设备，实际情况根据现场而定；本项目线路项目均为明装，无开槽。 6、其他未作说明的项目详见分部分项工程量清单及结合现场情况 二、编制依据 1、中国人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）； 2、四川省2020年《建设工程工程量清单计价定额》及国家、省、市有关工程量编制的政府指导性文件 3、其他有关技术规范、标准图集 4、省、市、区等其他有关计价文件规定 三、具体编制说明 1、本工程量清单所列工程量，是根据施工现场计算的预估数量，仅作为投标报价的基础，不作为最终结算与支付的依据；结算与支付应以发包人及承包人根据验收合格后收方核实的，并按现行施工技术规范要求完成的实际工程量为依据，最终按中标价的工程量清单的综合单价进行结算与支付。 2、本工程量清单的单价应为综合性单价。工程量清单和清单的综合单价应与投标须知、合同条款、现行施工技术规范、图纸、资料等文件及投标文件、现场情况结合起来查阅、理解和计算。综合单价均已包括了为施工和完成该项目工程所需的市场价格的劳务费、材料费、机械费、运输费、安装费、缺陷修复费、管理费、保险费、构件及材料的测试费、鉴定费、利润、管理费，现场及时清理费等各种费用和价格：并包括各项费用，施工期间各类材料的市场风险和国家政策性风险等：以及合同明示或暗示的所有责任、义务和不可抗力以外的一切风险。 3、本项目全部措施项目分为单价措施费总价措施项目清单，单价措施费综合单价可由投标单位可自行调整或补充，总价措施费由投标人指定，投标人报价时不作变动，结算时不作调整。分部分项工程不再出现措施项目，如出现视为不响应招标文件。 4、所有材料必须达到国标或有关规范要求且符合招标人要求，由投标人根据招标文件及施工图的要求明确规格型号并报价。有推荐品牌的，投标人须在推荐品牌中选择，差价风险由投标人自行承担。未作特別要求的材料必须采用中档及中档以上品牌或国内外知名厂家生产，在采购前报发包人确认。在本项目施工期间如出现业主提供的品牌表中某品牌已停止生产或其他何种原因无法采购到时，由业主在原有品牌中任选其他某一品牌，中标单位不得有异议，费用不作调整。 5、投标人编写投标书时，均把涨价因素影响计入综合单价和总价，在合同执行中不再因市场价格变动而调整综合单价。 6、计日工单价参照四川省造价信息网发布的“2022年上半年成都市等18个市（州）2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整幅度及计日工人工单价”所规定的达州市通川区计日工人工单价执行。投标人报价时不作变动，结算时根据实际计日工用工量签证办理结算，其中签证中计日工所用材料机械等在本项目材料价表中有的，以本项目材料价表中载明的价格执行，没有的可采取市场询价的方式的确定，在征得发包人同意的情况下办理结算。 7、如提供的电子版清单与书面清单不符时，以书面清单为准，若只提供电子版的，则以电子版为准。清单特征描述不完整时，投标单位应结合现场情况及相关规范、规定等进行综合考虑。 四、工期要求： 按招标文件规定。 五、施工要求； 满足招标文件及相关设计规范要求。 六、招标控制价：47709.23元（含暂列金额：3441.48元）。

## E.2 单项工程招标控制价投标报价汇总表(表-03)
单项工程招标控制价/投标报价汇总表
工程名称： | 南坝校区继续教育学院琴房维修\单项工程1
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中：（元）
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费
1 | 建筑与装饰工程 | 47709.23 | 4600.00 | 2511.03 | 1188.33
合 计 |  | 47709.23 | 4600.00 | 2511.03 | 1188.33

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一般~
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称： | 南坝校区继续教育学院琴房维修\单项工程1【建筑与装饰工程】 | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目 | 31766.69
1.1 | 单价措施项目 | 1286.88
2 | 总价措施项目 | 2648.11 | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2511.03 | -
3 | 其他项目 | 8041.48 | -
3.1 | 其中：暂列金额 | 3441.48 | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 4600.00 | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 1188.33 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 | 43644.61 | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 | 3928.01 | -
8 | 附加税 | 136.61 | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |  | 47709.23

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【建筑与装饰工~
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 南坝校区继续教育学院琴房维修\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
1 | 011605002004 |  | 立面块料拆除 | 1.B101教室原墙面块料墙裙拆除 2.建渣外运：投标人自行考虑 | m2 | 13 | 11.61 | 150.93 | 124.02
2 | 011204003007 |  | 块料墙面 | 1.墙体类型：石膏带孔隔音墙板 2.安装方式 ：螺栓锚固 3.面层材料品种、规格、颜色：600mm*600mm 4.缝宽、嵌缝材料种类 ：腻子膏嵌缝 5.拆除破损墙板，更换新墙板 6.处理位置：B101教室 | m2 | 4.32 | 23.63 | 102.08 | 48.47
3 | 011406001005 |  | 抹灰面油漆 | 1.基层类型：墙面一般抹灰面 2.腻子种类：成品腻子粉 3.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子一遍 4.油漆品种、刷漆遍数：刷原墙色乳胶漆，底漆一遍，面漆两遍 5.处理部位：B101教室墙裙处 | m2 | 13 | 32.01 | 416.13 | 277.68
4 | 011302001008 |  | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式：不上人型U型轻钢龙骨吊顶，平面 2.龙骨材料种类、规格、中距：φ6.5钢筋吊杆、双向吊点、中距900mm。U型轻钢主龙骨38mm×12mm×1.0mm，中距1000mm；次龙骨50mm×19mm×0.5mm，中距450mm；覆面横撑龙骨50mm×19mm×0.5mm，中距600mm 3.基层材料种类、规格：纸面石膏板基层，600mm*600mm石膏普通板，用镀锌螺丝与覆面龙骨固定（参考做法） 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色：石膏板颜色需与吊顶面协调一致 5.处理位置：B101教室 6.施工要求由现场代表根据实际情况而定 | m2 | 5.2 | 64.17 | 333.68 | 146.48 | 1.20
5 | 010807001009 |  | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗类型：铝合金推拉窗 2.窗洞尺寸：800mm×1000mm 3.材料种类：铝合金90系列1.2mm厚 4.玻璃品种、厚度：5mm厚平玻 5.五金材料：滑轮滑轨、卡锁 | m2 | 4 | 281.96 | 1127.84 | 156.40 | 5.36
6 | 011404005003 |  | 吸音板墙面、天棚面油漆 | 1.石膏板面刷乳胶漆一遍 2.颜色综合 3.其他：满足设计及规范要求 4.原面层局部位置作适当打磨以平整表面 | m2 | 77.1 | 10.46 | 806.47 | 562.83
7 | 011210003010 |  | 玻璃隔断（窗扇玻璃） | 1.边框材料种类、规格 ：综合 2.玻璃品种、规格、颜色 ：4mm平板白玻 3.更换琴房内破损玻璃 | m2 | 2.7 | 90.10 | 243.27 | 118.31 | 0.35
8 | 010807001025 |  | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗类型：铝合金推拉窗LTC1518 2.窗洞尺寸：1500mm×1800mm 3.材料种类：铝合金90系列1.2mm厚 4.玻璃品种、厚度：5mm厚平玻 5.五金材料：滑轮滑轨、卡锁 | m2 | 20.7 | 281.96 | 5836.57 | 809.37 | 27.74
9 | 010807001026 |  | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸：综合 2.框、扇材质：铝合金固定窗 3.开启方式：固定 4.玻璃品种、厚度：5mm白玻 5.其他：五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等辅材包括在综合单价中，门、窗的强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均应达到国家有关规定 6.具体要求详见设计图及相关规范要求 | m2 | 6.9 | 152.04 | 1049.08 | 159.80 | 5.04
10 | 011506001012 |  | 雨篷吊挂饰面 | 1.龙骨材料种类、规格、中距 ：T型铝 2.吊顶(天棚)材料品种、规格、品牌： 820型彩钢板雨蓬 3.嵌缝材料种类：防水油膏嵌缝 4.处理位置：琴房外走廊一侧 | m2 | 48 | 71.26 | 3420.48 | 1174.56
11 | 010902007013 |  | 屋面天沟、檐沟 | 1.材料品种、规格 ：铁皮檐沟定做，檐沟深度40mm 2.接缝、嵌缝材料种类：防水油膏嵌缝 | m2 | 18.64 | 66.00 | 1230.24 | 469.91
12 | 011406001014 |  | 抹灰面油漆 | 1.基层类型：墙面一般抹灰面 2.腻子种类：石膏粉腻子 3.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆底漆一遍，面漆两遍 4.处理位置：琴房内大教室B113-B115 | m2 | 290.77 | 19.66 | 5716.54 | 3611.36
13 | 011608001015 |  | 铲除油漆面 | 1.铲除部位名称 ：铲除琴房教室外走廊一侧阳台墙裙 | m2 | 21.9 | 4.61 | 100.96 | 83.00
14 | 011402001017 |  | 木窗油漆 | 1.处理位置：大教室一侧门窗油漆 2.油漆品种、刷漆遍数：调和漆醇酸磁漆一遍 | m2 | 71.8 | 11.02 | 791.24 | 402.08
15 | 011405001018 |  | 金属面油漆 | 1.构件名称 ：琴房外侧走廊立柱防锈油漆处理 | m2 | 3.39 | 5.61 | 19.02 | 10.17
16 | 030411001019 |  | 配管 | 1.名称：电线管 2.材质：PVC塑料 3.规格：PVC-16 4.敷设形式及部位：混凝土结构明配 | m | 300 | 14.15 | 4245.00 | 2205.00
17 | 030411004020 |  | 配线 | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：BV-450/750V-2.5mm2 3.敷设部位或线制：照明线路 | m | 600 | 3.95 | 2370.00 | 552.00
18 | 030411006021 |  | 接线盒（明装普通接线盒） | 1.名称：明装塑料开关、插座接线盒 2.材质：塑料 3.规格：综合考虑 4.安装形式：明装 | 个 | 64 | 12.36 | 791.04 | 412.80
19 | 030404035022 |  | 插座 | 1.名称：普通插座明装，安装高度综合考虑 2.型号、规格：详设计 3.安装方式：明装，安装高度综合考虑 | 个 | 39 | 25.57 | 997.23 | 327.60
20 | 030404034023 |  | 照明开关 | 1.名称：照明开关（其他开关） 2.规格：据现场而定 3.安装方式：明装，安装高度综合考虑 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 25 | 19.31 | 482.75 | 147.75
21 | 030404017024 |  | 配电箱 | 1.名称、型号：照明配电箱 XXM8-20-112型 2.规格：外形尺寸 308mm×385mm×105mm（高×宽×厚）（参考规格） 3.挂墙式安装 | 台 | 1 | 249.26 | 249.26 | 79.59
合 计 | [7 empty] | 30479.81 | 11879.18 | 39.69

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【建筑与装饰工~
单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 南坝校区继续教育学院琴房维修\单项工程1【建筑与装饰工程】 | [5 empty] | 标段：
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
脚手架工程
1 | 011701001001 |  | 综合脚手架 | 1．建筑结构形式 2．檐口高度 | m2
2 | 011701002001 |  | 外脚手架 | 1．搭设方式 2．搭设高度 3．脚手架材质 | m2
3 | 011701003001 |  | 里脚手架 | 1.建筑结构形式：综合 2.檐口高度：综合 3.脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合 4.本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑报价，不论采用何种支架方式均不做调整 5.本项目工程量计算规则执行2020《 四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m2 | 162.28 | 7.93 |  | 1286.88 | 843.86 | 48.68
4 | 011701004001 |  | 悬空脚手架 | 1．搭设方式 2．悬挑宽度 3．脚手架材质 | m2
5 | 011701005001 |  | 挑脚手架 | 1．搭设方式 2．悬挑宽度 3．脚手架材质 | m
6 | 011701006001 |  | 满堂脚手架 | 1．搭设方式 2. 搭设高度 3．脚手架材质 | m2
7 | 011701007001 |  | 整体提升架 | 1．搭设方式及启动装置 2. 搭设高度 | m2
8 | 011701008001 |  | 外装饰吊篮 | 1．升降方式及启动装置 2. 搭设高度及吊篮型号 | m2
|  |  | 小计 | [5 empty] | 1286.88 | 843.86 | 48.68
混凝土模板及支架（撑 ）
9 | 011702001001 |  | 基础 | 基础类型 | m2
10 | 011702002001 |  | 矩形柱 | 基础类型 | m2
11 | 011702003001 |  | 构造柱 | 基础类型 | m2
12 | 011702004001 |  | 异形柱 | 柱截面形状 | m2
13 | 011702005001 |  | 基础梁 | 梁截面形状 | m2
14 | 011702006001 |  | 矩形梁 | 支撑高度 | m2
15 | 011702007001 |  | 异形梁 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
16 | 011702008001 |  | 圈梁 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
17 | 011702009001 |  | 过梁 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
18 | 011702010001 |  | 弧形、拱形梁 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
19 | 011702011001 |  | 直形墙 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
20 | 011702012001 |  | 弧形墙 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
21 | 011702013001 |  | 短肢剪力墙、电梯井壁 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m2
22 | 011702014001 |  | 有梁板 | 支撑高度 | m2
23 | 011702015001 |  | 无梁板 | 支撑高度 | m2
24 | 011702016001 |  | 平板 | 支撑高度 | m2
25 | 011702017001 |  | 拱板 | 支撑高度 | m2
26 | 011702018001 |  | 薄壳板 | 支撑高度 | m2
27 | 011702019001 |  | 空心板 | 支撑高度 | m2
28 | 011702020001 |  | 其它板 | 支撑高度 | m2
29 | 011702021001 |  | 栏板 | 支撑高度 | m2
30 | 011702022001 |  | 天沟、檐沟 | 构件类型 | m2
31 | 011702023001 |  | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.构件类型 2.板厚度 | m2
32 | 011702024001 |  | 楼梯 | 类型 | m2
33 | 011702025001 |  | 其它现浇构件 | 构件类型 | m2
34 | 011702026001 |  | 电缆沟、地沟 | 1.沟类型 2.沟截面 | m2
35 | 011702027001 |  | 台阶 | 台阶踏步宽 | m2
36 | 011702028001 |  | 扶手 | 扶手断面尺寸 | m2
37 | 011702029001 |  | 散水 | 扶手断面尺寸 | m2
38 | 011702030001 |  | 后浇带 | 后浇带部位 | m2
39 | 011702031001 |  | 化粪池 | 1.化粪池部位 2.化粪池规格 | m2
40 | 011702032001 |  | 检查井 | 1.检查井部位 2.检查井规格 | m2
小计
垂直运输
41 | 011703001001 |  | 垂直运输 | 1. 建筑物建筑类型及结构形式 2. 地下室建筑面积 3. 建筑物檐口高度、层数 | m2¦天
小计
超高施工增加
42 | 011704001001 |  | 超高施工增加 | 1. 建筑物建筑类型及结构形式 2. 建筑物檐口高度、层数 3.单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面积 | m2
小计
大型机械设备进出场及安拆
43 | 011705001001 |  | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称 2.机械设备规格型号 | 台次
小计
施工排水、降水
44 | 011706001001 |  | 成井 | 1.成井方式 2.地层情况 3.成井直径 4.井（滤）管类型、直径 | m
45 | 011706002001 |  | 排水、降水 | 1.机械规格型号 2.降排水管规格 | 昼夜
小计
合 计 | [8 empty] | 1286.88 | 843.86 | 48.68

## F.2.1 分部分项工程清单综合单价分析表(不分页)(表-0~
综合单价分析表
工程名称： | 南坝校区继续教育学院琴房维修\单项工程1【建筑与装饰工程】 | [6 empty] | 标段：
项目编码 | (1) 011605002004 |  | 项目名称 |  | 立面块料拆除 |  | 计量单位 |  |  | m2 |  | 工程量 |  | 13
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [5 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
AR0067 | 墙柱面铲除 墙砖 | m2 | 1 | 10.50 |  |  | 0.34 |  | 0.77 | 10.50 |  |  | 0.34 | 0.77
小计 | [9 empty] | 10.50 |  |  | 0.34 | 0.77
未计价材料费
清单项目综合单价 | [9 empty] | 11.61
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 |  | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 暂估单价 （元） |  | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [8 empty] | - |  | -
| 材料费小计 | [8 empty] | - |  | -
项目编码 | (2) 011204003007 |  | 项目名称 |  | 块料墙面 |  | 计量单位 |  |  | m2 |  | 工程量 |  | 4.32
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [5 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
AM0498 | 墙面装饰板 其他面层 石膏板面 | 100m2 | 0.01 | 1235.49 | 877.94 |  | 76.19 |  | 173.37 | 12.35 | 8.78 |  | 0.76 | 1.73
小计 | [9 empty] | 12.35 | 8.78 |  | 0.76 | 1.73
未计价材料费
清单项目综合单价 | [9 empty] | 23.63
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 |  | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 暂估单价 （元） |  | 暂估合价 （元）
| 纸面石膏板 12mm厚 | [5 empty] | m2 |  | 1.045 | 8.18 | 8.55
| 其他材料费 | [8 empty] | - | 0.23 | -
| 材料费小计 | [8 empty] | - | 8.78 | -
项目编码 | (3) 011406001005 |  | 项目名称 |  | 抹灰面油漆 |  | 计量单位 |  |  | m2 |  | 工程量 |  | 13
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [5 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
AP0299 | 乳胶漆 室内 墙面 底漆一遍面漆两遍 | 100m2 | 0.01 | 877.39 | 369.19 |  | 54.11 |  | 123.12 | 8.77 | 3.69 |  | 0.54 | 1.23
AP0330 | 抹灰面 刮腻子 一遍 | 100m2 | 0.01 | 983.44 | 52.92 |  | 60.65 |  | 138.00 | 9.83 | 0.53 |  | 0.61 | 1.38
AR0098 | 墙面、墙裙铲除 涂料 | 10m2 | 0.1 | 49.05 |  |  | 1.59 |  | 3.60 | 4.91 |  |  | 0.16 | 0.36
小计 | [9 empty] | 23.51 | 4.22 |  | 1.31 | 2.97
未计价材料费
清单项目综合单价 | [9 empty] | 32.01
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 |  | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 暂估单价 （元） |  | 暂估合价 （元）
| 乳胶漆底漆 | [5 empty] | kg |  | 0.116 | 7.30 | 0.85
| 乳胶漆面漆 | [5 empty] | kg |  | 0.278 | 10.00 | 2.78
| 滑石粉 | [5 empty] | kg |  | 0.214 | 0.77 | 0.16
| 腻子胶 | [5 empty] | kg |  | 0.066 | 2.70 | 0.18
| 大白粉 | [5 empty] | kg |  | 0.006 | 1.06 | 0.01
| 白水泥 | [5 empty] | kg |  | 0.108 | 0.91 | 0.10
| 其他材料费 | [8 empty] | - | 0.14 | -
| 材料费小计 | [8 empty] | - | 4.22 | -
项目编码 | (4) 011302001008 |  | 项目名称 |  | 吊顶天棚 |  | 计量单位 |  |  | m2 |  | 工程量 |  | 5.2
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [5 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
AN0085 | 天棚吊顶 天棚基层 纸面石膏板 平面 | 100m2 | 0.01 | 1113.71 | 909.26 | 23.17 | 70.26 |  | 159.86 | 11.14 | 9.09 | 0.23 | 0.70 | 1.60
AN0033换 | 天棚吊顶 装配式U形轻钢龙骨 不上人型 面层规格 600×600平面 [人+168] | 100m2 | 0.01 | 1987.45 | 1789.57 |  | 111.16 |  | 252.94 | 19.87 | 17.90 |  | 1.11 | 2.53
小计 | [9 empty] | 31.01 | 26.99 | 0.23 | 1.81 | 4.13
未计价材料费
清单项目综合单价 | [9 empty] | 64.17
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 |  | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 暂估单价 （元） |  | 暂估合价 （元）
| 纸面石膏板 12mm厚 | [5 empty] | m2 |  | 1.07 | 8.18 | 8.75
| 锯材 综合 | [5 empty] | m3 |  | 0.0002 | 1700.00 | 0.34
| 装配式U形轻钢龙骨 | [5 empty] | m2 |  | 1.02 | 13.64 | 13.91
| 加工铁件 | [5 empty] | kg |  | 0.675 | 5.01 | 3.38
| 其他材料费 | [8 empty] | - | 0.61 | -
| 材料费小计 | [8 empty] | - | 26.99 | -
项目编码 | (5) 010807001009 |  | 项目名称 |  | 金属（塑钢、断桥）窗 |  | 计量单位 |  |  | m2 |  | 工程量 |  | 4
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [5 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
AH0142 | 铝合金窗 推拉窗 | 100m2 | 0.01 | 4304.77 | 22253.17 | 133.81 | 456.94 |  | 1047.31 | 43.05 | 222.53 | 1.34 | 4.57 | 10.47
小计 | [9 empty] | 43.05 | 222.53 | 1.34 | 4.57 | 10.47
未计价材料费
清单项目综合单价 | [9 empty] | 281.96
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 |  | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 暂估单价 （元） |  | 暂估合价 （元）
| 铝合金推拉窗 | [5 empty] | m2 |  | 0.9501 | 231.82 | 220.25
| 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75 | [5 empty] | 套 |  | 5.31 | 0.28 | 1.49
| 其他材料费 | [8 empty] | - | 0.79 | -
| 材料费小计 | [8 empty] | - | 222.53 | -
项目编码 | (6) 011404005003 |  | 项目名称 |  | 吸音板墙面、天棚面油漆 |  | 计量单位 |  |  | m2 |  | 工程量 |  | 77.1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [5 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
AR0098 | 墙面、墙裙铲除 涂料 | 10m2 | 0.1 | 49.05 |  |  | 1.59 |  | 3.60 | 4.91 |  |  | 0.16 | 0.36
AP0301 | 乳胶漆 每增一遍 | 100m2 | 0.01 | 313.75 | 126.33 |  | 19.35 |  | 44.03 | 3.14 | 1.26 |  | 0.19 | 0.44
小计 | [9 empty] | 8.05 | 1.26 |  | 0.35 | 0.80
未计价材料费
清单项目综合单价 | [9 empty] | 10.46
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 |  | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 暂估单价 （元） |  | 暂估合价 （元）
| 乳胶漆面漆 | [5 empty] | kg |  | 0.124 | 10.00 | 1.24
| 其他材料费 | [8 empty] | - | 0.02 | -
| 材料费小计 | [8 empty] | - | 1.26 | -
项目编码 | (7) 011210003010 |  | 项目名称 |  | 玻璃隔断（窗扇玻璃） |  | 计量单位 |  |  | m2 |  | 工程量 |  | 2.7
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [5 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
AM0560换 | 全玻隔断 白玻 | 100m2 | 0.01 | 4824.46 | 3194.82 | 13.09 | 298.42 |  | 679.02 | 48.24 | 31.95 | 0.13 | 2.98 | 6.79
小计 | [9 empty] | 48.24 | 31.95 | 0.13 | 2.98 | 6.79
未计价材料费
清单项目综合单价 | [9 empty] | 90.10
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 |  | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 暂估单价 （元） |  | 暂估合价 （元）
| 平板玻璃 4mm | [5 empty] | m2 |  | 1.05 | 25.50 | 26.78
| 玻璃胶 | [5 empty] | 支 |  | 0.36 | 13.60 | 4.90
| 其他材料费 | [8 empty] | - | 0.27 | -
| 材料费小计 | [8 empty] | - | 31.95 | -
项目编码 | (8) 010807001025 |  | 项目名称 |  | 金属（塑钢、断桥）窗 |  | 计量单位 |  |  | m2 |  | 工程量 |  | 20.7
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [5 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
AH0142 | 铝合金窗 推拉窗 | 100m2 | 0.01 | 4304.77 | 22253.17 | 133.81 | 456.94 |  | 1047.31 | 43.05 | 222.53 | 1.34 | 4.57 | 10.47
小计 | [9 empty] | 43.05 | 222.53 | 1.34 | 4.57 | 10.47
未计价材料费
清单项目综合单价 | [9 empty] | 281.96
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 |  | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 暂估单价 （元） |  | 暂估合价 （元）
| 铝合金推拉窗 | [5 empty] | m2 |  | 0.9501 | 231.82 | 220.25
| 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75 | [5 empty] | 套 |  | 5.31 | 0.28 | 1.49
| 其他材料费 | [8 empty] | - | 0.79 | -
| 材料费小计 | [8 empty] | - | 222.53 | -
项目编码 | (9) 010807001026 |  | 项目名称 |  | 金属（塑钢、断桥）窗 |  | 计量单位 |  |  | m2 |  | 工程量 |  | 6.9
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [5 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
AH0143 | 铝合金窗 固定窗 | 100m2 | 0.01 | 2549.85 | 11692.41 | 72.71 | 269.92 |  | 618.66 | 25.50 | 116.92 | 0.73 | 2.70 | 6.19
小计 | [9 empty] | 25.50 | 116.92 | 0.73 | 2.70 | 6.19
未计价材料费
清单项目综合单价 | [9 empty] | 152.04
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 |  | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 暂估单价 （元） |  | 暂估合价 （元）
| 铝合金固定窗 | [5 empty] | m2 |  | 0.926 | 115.50 | 106.95
| 铝合金门窗连接固定件 | [5 empty] | 个 |  | 8.28 | 0.83 | 6.87
| 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75 | [5 empty] | 套 |  | 8.28 | 0.28 | 2.32
| 其他材料费 | [8 empty] | - | 0.78 | -
| 材料费小计 | [8 empty] | - | 116.92 | -
项目编码 | (10) 011506001012 |  | 项目名称 |  | 雨篷吊挂饰面 |  | 计量单位 |  |  | m2 |  | 工程量 |  | 48
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [5 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
AN0127换 | 天棚吊顶 轻质隔热彩钢板天棚 | 100m2 | 0.01 | 2693.76 | 3887.90 |  | 166.13 |  | 378.01 | 26.94 | 38.88 |  | 1.66 | 3.78
小计 | [9 empty] | 26.94 | 38.88 |  | 1.66 | 3.78
未计价材料费
清单项目综合单价 | [9 empty] | 71.26
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 |  | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 暂估单价 （元） |  | 暂估合价 （元）
| 彩色涂层钢板0.5mm | [5 empty] | m2 |  | 1.11 | 22.73 | 25.23
| T型铝 | [5 empty] | m |  | 0.9 | 4.15 | 3.74
| 其他材料费 | [8 empty] | - | 9.91 | -
| 材料费小计 | [8 empty] | - | 38.88 | -
项目编码 | (11) 010902007013 |  | 项目名称 |  | 屋面天沟、檐沟 |  | 计量单位 |  |  | m2 |  | 工程量 |  | 18.64
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [5 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
AJ0094 | 屋面 铁皮排水 檐沟 | 100m2 | 0.01 | 2775.91 | 3037.66 |  | 242.04 |  | 544.59 | 27.76 | 30.38 |  | 2.42 | 5.45
小计 | [9 empty] | 27.76 | 30.38 |  | 2.42 | 5.45
未计价材料费
清单项目综合单价 | [9 empty] | 66.00
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 |  | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 暂估单价 （元） |  | 暂估合价 （元）
| 加工铁件 | [5 empty] | kg |  | 0.49 | 5.01 | 2.45
| 焊锡 | [5 empty] | kg |  | 0.018 | 16.60 | 0.30
| 镀锌铁皮 24# | [5 empty] | m2 |  | 1.0577 | 26.00 | 27.50
| 铁钉 | [5 empty] | kg |  | 0.004 | 4.15 | 0.02
| 其他材料费 | [8 empty] | - | 0.11 | -
| 材料费小计 | [8 empty] | - | 30.38 | -
项目编码 | (12) 011406001014 |  | 项目名称 |  | 抹灰面油漆 |  | 计量单位 |  |  | m2 |  | 工程量 |  | 290.77
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [5 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
AR0098 | 墙面、墙裙铲除 涂料 | 10m2 | 0.1 | 49.05 |  |  | 1.59 |  | 3.60 | 4.91 |  |  | 0.16 | 0.36
AP0299 | 乳胶漆 室内 墙面 底漆一遍面漆两遍 | 100m2 | 0.01 | 877.39 | 369.19 |  | 54.11 |  | 123.12 | 8.77 | 3.69 |  | 0.54 | 1.23
小计 | [9 empty] | 13.68 | 3.69 |  | 0.70 | 1.59
未计价材料费
清单项目综合单价 | [9 empty] | 19.66
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 |  | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 暂估单价 （元） |  | 暂估合价 （元）
| 乳胶漆底漆 | [5 empty] | kg |  | 0.116 | 7.30 | 0.85
| 乳胶漆面漆 | [5 empty] | kg |  | 0.278 | 10.00 | 2.78
| 其他材料费 | [8 empty] | - | 0.06 | -
| 材料费小计 | [8 empty] | - | 3.69 | -
项目编码 | (13) 011608001015 |  | 项目名称 |  | 铲除油漆面 |  | 计量单位 |  |  | m2 |  | 工程量 |  | 21.9
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [5 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
AR0095 | 清除油皮 抹灰面 | 10m2 | 0.1 | 41.72 |  |  | 1.35 |  | 3.07 | 4.17 |  |  | 0.14 | 0.31
小计 | [9 empty] | 4.17 |  |  | 0.14 | 0.31
未计价材料费
清单项目综合单价 | [9 empty] | 4.61
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 |  | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 暂估单价 （元） |  | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [8 empty] | - |  | -
| 材料费小计 | [8 empty] | - |  | -
项目编码 | (14) 011402001017 |  | 项目名称 |  | 木窗油漆 |  | 计量单位 |  |  | m2 |  | 工程量 |  | 71.8
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [5 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
AP0069 | 木窗调和漆 每增加一遍醇酸磁漆 | 100m2 | 0.01 | 616.21 | 360.93 |  | 38.00 |  | 86.47 | 6.16 | 3.61 |  | 0.38 | 0.86
小计 | [9 empty] | 6.16 | 3.61 |  | 0.38 | 0.86
未计价材料费
清单项目综合单价 | [9 empty] | 11.02
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 |  | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 暂估单价 （元） |  | 暂估合价 （元）
| 醇酸磁漆 | [5 empty] | kg |  | 0.161 | 20.00 | 3.22
| 醇酸稀释剂 | [5 empty] | kg |  | 0.027 | 13.64 | 0.37
| 其他材料费 | [8 empty] | - | 0.02 | -
| 材料费小计 | [8 empty] | - | 3.61 | -
项目编码 | (15) 011405001018 |  | 项目名称 |  | 金属面油漆 |  | 计量单位 |  |  | m2 |  | 工程量 |  | 3.39
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [5 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
AP0230 | 金属构件 手刷防锈漆 一遍 其他钢构件＞500kg | 10m2 | 0.1 | 33.00 | 16.44 |  | 2.03 |  | 4.63 | 3.30 | 1.64 |  | 0.20 | 0.46
小计 | [9 empty] | 3.30 | 1.64 |  | 0.20 | 0.46
未计价材料费
清单项目综合单价 | [9 empty] | 5.61
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 |  | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 暂估单价 （元） |  | 暂估合价 （元）
| 红丹酚醛防锈漆 | [5 empty] | kg |  | 0.131 | 9.96 | 1.30
| 汽油 | [5 empty] | L |  | 0.052 | 6.50 | 0.34
| 其他材料费 | [8 empty] | - |  | -
| 材料费小计 | [8 empty] | - | 1.64 | -
项目编码 | (16) 030411001019 |  | 项目名称 |  | 配管 |  | 计量单位 |  |  | m |  | 工程量 |  | 300
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [5 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
CD1500 | 塑料管敷设 砖、混凝土结构明配 刚性阻燃塑料管 外径（mm） 16 | 10m | 0.1 | 80.96 | 33.89 |  | 5.15 |  | 11.62 | 8.10 | 3.39 |  | 0.52 | 1.16
小计 | [9 empty] | 8.10 | 3.39 |  | 0.52 | 1.16
未计价材料费 | [9 empty] | 0.99
清单项目综合单价 | [9 empty] | 14.15
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 |  | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 暂估单价 （元） |  | 暂估合价 （元）
| 刚性阻燃管 | [5 empty] | m |  | 1.06 | 0.93 | 0.99
| 其他材料费 | [8 empty] | - | 3.39 | -
| 材料费小计 | [8 empty] | - | 4.38 | -
项目编码 | (17) 030411004020 |  | 项目名称 |  | 配线 |  | 计量单位 |  |  | m |  | 工程量 |  | 600
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [5 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
CD1638 | 管内穿线 照明线路 铝芯 导线截面（mm2） ≤2.5 | 10m | 0.1 | 10.11 | 1.21 |  | 0.64 |  | 1.45 | 1.01 | 0.12 |  | 0.06 | 0.15
小计 | [9 empty] | 1.01 | 0.12 |  | 0.06 | 0.15
未计价材料费 | [9 empty] | 2.61
清单项目综合单价 | [9 empty] | 3.95
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 |  | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 暂估单价 （元） |  | 暂估合价 （元）
| 绝缘电线 | [5 empty] | m |  | 1.16 | 2.25 | 2.61
| 其他材料费 | [8 empty] | - | 0.12 | -
| 材料费小计 | [8 empty] | - | 2.73 | -
项目编码 | (18) 030411006021 |  | 项目名称 |  | 接线盒（明装普通接线盒） |  | 计量单位 |  |  | 个 |  | 工程量 |  | 64
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [5 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
CD1826 | 明装普通接线盒 | 个 | 1 | 7.10 | 1.47 |  | 0.45 |  | 1.02 | 7.10 | 1.47 |  | 0.45 | 1.02
小计 | [9 empty] | 7.10 | 1.47 |  | 0.45 | 1.02
未计价材料费 | [9 empty] | 2.32
清单项目综合单价 | [9 empty] | 12.36
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 |  | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 暂估单价 （元） |  | 暂估合价 （元）
| 接线盒 | [5 empty] | 个 |  | 1.02 | 2.27 | 2.32
| 其他材料费 | [8 empty] | - | 1.47 | -
| 材料费小计 | [8 empty] | - | 3.79 | -
项目编码 | (19) 030404035022 |  | 项目名称 |  | 插座 |  | 计量单位 |  |  | 个 |  | 工程量 |  | 39
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [5 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
CD2225 | 普通插座安装 三相带接地 明插座电流（A） ≤15 | 套 | 1 | 9.25 | 2.72 |  | 0.59 |  | 1.33 | 9.25 | 2.72 |  | 0.59 | 1.33
小计 | [9 empty] | 9.25 | 2.72 |  | 0.59 | 1.33
未计价材料费 | [9 empty] | 11.68
清单项目综合单价 | [9 empty] | 25.57
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 |  | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 暂估单价 （元） |  | 暂估合价 （元）
| 成套插座 | [5 empty] | 套 |  | 1.02 | 11.45 | 11.68
| 其他材料费 | [8 empty] | - | 2.72 | -
| 材料费小计 | [8 empty] | - | 14.40 | -
项目编码 | (20) 030404034023 |  | 项目名称 |  | 照明开关 |  | 计量单位 |  |  | 个 |  | 工程量 |  | 25
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [5 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
CD2206 | 跷板开关 明装 | 套 | 1 | 6.51 | 6.27 |  | 0.41 |  | 0.93 | 6.51 | 6.27 |  | 0.41 | 0.93
小计 | [9 empty] | 6.51 | 6.27 |  | 0.41 | 0.93
未计价材料费 | [9 empty] | 5.19
清单项目综合单价 | [9 empty] | 19.31
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 |  | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 暂估单价 （元） |  | 暂估合价 （元）
| 照明开关 | [5 empty] | 只 |  | 1.02 | 5.09 | 5.19
| 其他材料费 | [8 empty] | - | 6.27 | -
| 材料费小计 | [8 empty] | - | 11.46 | -
项目编码 | (21) 030404017024 |  | 项目名称 |  | 配电箱 |  | 计量单位 |  |  | 台 |  | 工程量 |  | 1
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | [5 empty] | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 |  | 利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润
成品配电箱 | 自编定额 | 台 | 1 |  | 125.00 | [5 empty] | 125.00
CD0107 | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长0.5m | 台 | 1 | 87.63 | 18.48 |  | 5.57 |  | 12.58 | 87.63 | 18.48 |  | 5.57 | 12.58
小计 | [9 empty] | 87.63 | 143.48 |  | 5.57 | 12.58
未计价材料费
清单项目综合单价 | [9 empty] | 249.26
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | [5 empty] | 单位 |  | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 暂估单价 （元） |  | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [8 empty] | - | 143.48 | -
| 材料费小计 | [8 empty] | - | 143.48 | -

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)【建筑与装饰工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称： | 南坝校区继续教育学院琴房维修\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 2511.03
1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 1.1 | 140.93
1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 4.6 | 589.32
1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 7.9 | 1012.10
1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) | 6 | 768.68
2 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 61.49
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明
4 | 011707004001 | 二次搬运费 |  |  | 29.47
5 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 46.12
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费
8 | 011707008001 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 2648.11

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)【建筑与装饰工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称： | 南坝校区继续教育学院琴房维修\单项工程1【建筑与装饰工程】 | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 3441.48 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 4600.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 | 4600.00 |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 8041.48 | - | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【建筑与装饰工程】
暂列金额明细表
工程名称： | 南坝校区继续教育学院琴房维修\单项工程1【建筑与装饰工程】 | 标段：
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 | 3441.48
合 计 |  |  |  | 3441.48 | -

## G.3 材料(工程设备)暂估单价及调整表(表-12-2)【建~
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称： |  | 南坝校区继续教育学院琴房维修\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段:
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 |  | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计

## G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【建筑与装饰工程】
专业工程暂估价表
工程名称： | 南坝校区继续教育学院琴房维修\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  | 标段：
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±（元） | 备注
自编 | 墙面修补 | 1.对琴房内所有墙面进行适当铲除，进行乳胶漆修补处理 2.小教室共计18个，因其内墙面破损情况不一，面积无法精确估算，故以每间作为计量单位 3.另对小教室旁走廊墙面、门洞开裂处进行修补，共2处走廊 4.投标方可提前勘察现场，以专业工程暂估价确定报价 5.预算控制价以每间小教室200元/间，走廊以400元/处粗略计算 | 4600.00
合 计 |  |  | 4600.00 | - | - | -

## G.5 计日工表(表-12-4)【建筑与装饰工程】
计 日 工 表
工程名称： | 南坝校区继续教育学院琴房维修\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  | 标段：
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日
2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日
3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日
4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日
5 | 高级技工 | 工日
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
总 计