四川文理学院后勤服务处

食堂油烟净化设备采购文件

为进一步规范食堂实施设备，拟采购两台油烟净化设备和厨房油烟抽风机，现面向社会公开采购比选供应商。

一、基本要求

油烟净化设备和厨房油烟抽风机采购及安装。（具体要求见清单）

二、比选文件要求

1、技术标内容

（1）公司负责人（或法定代表人）身份证明文件；是委托的，应有公司负责人（或法定代表人）的委托书。

（2）公司营业执照等相关资质文件。

（3）设备参数完全符合招标要求。

（4）保修期限1年（提供承诺书）。

2、经济标内容

根据油烟净化设备和厨房油烟抽风机采购报价，报价单中需报设备品牌及型号，且所报总价不得高于预算价，高于预算价的投标无效。

比选时提供报价单（附后）及保修承诺书各一份（加盖公章），密封在一个文件包内，在密封包的密封处加盖公司鲜章或由法定代表人或委托代理人签字。

1. 比选文件递交时间及地点

1、比选文件递交截止时间：2021年4月7日9：00时前。

2、比选时间：2021年4月7日9：00时。

3、比选地点：四川文理学院莲湖校区望月楼会议室，会议室如有调整另行通知。

四、比选办法

采购单位将依据供应商所报总价最低者确定中标供应商（如只有一家报名，将采取现场谈价方式，如有两家及以上报名，将采取现场比价方式）。

五、询问和质疑联系方式

联系人：阳老师 联系电话：13558533650

四川文理学院后勤服务处

二〇二一年四月二日

附件：

**采购内容及报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **规格参数** | **品牌型号** | **单位** | **数量** | **单价(元)** | **金额(元)** | **备注** |
| 1 | 油烟净化器 | 底空静电式油烟净化器，风量6000立方米/h，净化率97%。 |  | 个 | 2 |  |  | 必须填报品牌型号 |
| 2 | 风机 | 3千瓦厨房油烟抽风机 |  | 个 | 1 |  |  | 必须填报品牌型号 |
| 3 | 辅材 | 二楼净化器安装辅材及人工工资等 |  | 批 | 1 |  |  | 需踏勘现场，所报单价包含安装到位的所有费用。 |
| 4 | 辅材 | 一楼净化器和风机安装辅材及人工工资等 |  | 批 | 1 |  |  | 需踏勘现场，所报单价包含安装到位的所有费用。 |
| 合计 | | | | | | |  | 含税总价 |

供应商单位名称： （加盖公章）

联系人：

联系电话：