**莲湖校区图书馆密集库房整修项目采购比选文件**

我校拟对莲湖校区图书馆密集库房进行整修，现面向社会公开采购维修供应商。

一、基本要求

对莲湖校区图书馆密集库房进行整修。（具体要求见莲湖校区图书馆密集库房整修项目工程清单报价表中项目特征）

二、比选文件要求

1、技术标内容

（1）公司负责人（或法定代表人）身份证明文件；是委托的，应有公司负责人（或法定代表人）的委托书。

（2）公司营业执照等相关资质文件。

（3）保修期限1年（承诺书）。

2、经济标内容

根据莲湖校区图书馆密集库房整修项目报下浮比例，结算时按照实际结算总价的下浮比例进行结算。

上述资料均需加盖公司鲜章，一式叁份（其中正本壹份，副本贰份），密封在一个文件包内，在密封包的密封处加盖公司鲜章或由法定代表人或委托代理人签字。

四、比选文件递交时间及地点

1、比选文件递交截止时间：2020年9 月30日上午10点20分前（北京时间）；

2、比选时间：2020年9月30日上午10点20分（北京时间）。

3、比选地点：四川文理学院莲湖校区望月楼会议室，会议室如有调整另行通知。

五、比选办法

采购单位将依据供应商第一轮报价下浮比例最高者确定中标供应商，下浮比例一致的供应商需现场进行抽签确定中标采购商；

六、询问和质疑联系方式

联系人：舒老师 联系电话：0818 -2830667

二〇二〇年九月二十五日

莲湖校区图书馆密集库房整修项目工程清单报价表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **位置** | **项目** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **项目特征** |
| 总库房 | 重度铲除 | m2 | 75.00 | 10.00 | 750.00 | 1.对于墙面1m及以下及部分要求位置进行重度铲除，铲除原涂料表面至结构层  2.含人工、材料、机械等费用 |
| 一般抹灰 | m2 | 75.00 | 18.50 | 1387.50 | 1.对重度铲除部位进行重新抹灰  2.砂浆要求：20mm 厚 1：2水泥砂浆抹灰  3.含人工、材料、机械等费用 |
| 涂料防水 | m2 | 125.00 | 42.00 | 5250.00 | 1.材料：2mm 厚聚合物乳液(丙烯酸酯)防水涂料  2.位置：地面和墙面1m及以下位置及特殊要求位置  3.含人工、材料、机械等费用 |
| 乳胶漆 | m2 | 298.00 | 27.00 | 8046.00 | 1.基层类型：墙面一般抹灰面  2.腻子种类：石膏粉腻子  3.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子一遍，找补两遍  4.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆面漆两遍  5.含人工、材料、机械等费用 |
| 踢脚线 | m | 35 | 18.00 | 630.00 | 1.黑色10cm瓷砖块料踢脚线  2.含人工、材料、机械等费用 |
| 小库房 | 乳胶漆 | m2 | 123.00 | 27.00 | 3321.00 | 1.基层类型：墙面一般抹灰面  2.腻子种类：石膏粉腻子  3.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子一遍，找补两遍  4.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆面漆两遍  5.含人工、材料、机械等费用 |
| 清洁清运费 | | 项 | 1 | 500.00 | 500.00 | 1.恢复现场，清理清运建渣 |
| 暂列金 | | 项 | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 1.用于该项目不可预估或其他因素导致的费用 |
| 税前造价 | | 24884.50 元 | | | |  |
| 税金 | | 2239.61 元 | | | | 9%计取 |
| 合 计 | | 27124.11 元 | | | | 完成该项目的所有费用。 |
| 结算总价下浮比例 | | %（签字和盖章： ） | | | | |