**四川文理学院**

**体育学院、数学学院部分教室维修项目采购比选文件**

因教学及工作的需要，经学校领导同意，决定对田径场教师休息室、博文楼404、405、509教室进行改造维修，现面向社会公开采购比选承包商。

一、基本要求

对田径场教师休息室、博文楼404、405、509教室进行改造维修。（具体要求见体育学院、数学学院部分教室维修项目工程清单报价表中项目特征）

二、比选文件要求

1、技术标内容

（1）公司负责人（或法定代表人）身份证明文件；是委托的，应有公司负责人（或法定代表人）的委托书。

（2）公司营业执照等相关资质文件。

（3）保修期限1年（承诺书）。

2、经济标内容

根据体育学院、数学学院部分教室维修项目报下浮比例，结算时按照实际结算总价的下浮比例进行结算。

上述资料均需加盖公司鲜章，一式伍份（其中正本壹份，副本肆份），密封在一个文件包内，在密封包的密封处加盖公司鲜章或由法定代表人或委托代理人签字。

四、比选文件递交时间及地点

1、比选文件递交截止时间：2021年5月20日10:00时；

2、比选时间：2021年5月20日10:00时。

3、比选地点：四川文理学院莲湖校区望月楼会议室，如有调整另行通知。

五、比选办法

采购单位将依据各意向承包商第一轮报价下浮比例最高者确定中标承包商，下浮比例一致的投标方需现场进行抽签确定中标承包商；（如只有一家意向承包商参与竞标，则通过现场谈价方式确定项目金额；如只有两家意向承包商参与竞标，仍采用第一轮报价下浮比例最高者确定中标承包商。）

六、询问和质疑联系方式

联系人：舒老师 联系电话：0818 -2830667

二〇二一年五月十七日

体育学院、数学学院部分教室维修项目工程清单报价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **位置** | **项目** | | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **项目特征** | **备注** |
| 博文楼 | 窗洞填充 | | m2 | 2.16 | 120.00 | 259.20 | 1.砖品种、规格、强度等级:GRC光面空心轻质隔墙板 100mm厚  2.勾缝要求:勾缝  3.20mm厚水泥砂浆抹灰层  4.原墙连接处需作金属构件加固处理，防止抹灰层开裂  5.含人工、材料、机械等费用 | 仅509门窗洞口进行填充 |
| 乳胶漆 | | m2 | 244 | 27.00 | 6588.00 | 1.基层类型：墙面一般抹灰面  2.腻子种类：石膏粉腻子  3.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子一遍，找补两遍  4.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆底漆一遍，面漆两遍  5.含人工、材料、机械等费用 | 404、405、509均进行乳胶漆粉刷 |
| T8 LED灯 | | 盏 | 2 | 100.00 | 200.00 | 1.T8 灯架16W LED灯管  2.含人工、材料、机械等费用 | 仅509更换灯具 |
| 田径场教师休息室 | 地面处理 | | m3 | 1.44 | 600.00 | 864.00 | 1.机械拆除原水泥地面，厚度10cm  2.10cm厚C20细石混凝土路面  3.含人工、材料、机械等费用 |  |
| 窗洞拆除 | | 项 | 1 | 500.00 | 500.00 | 1.拆除一处门窗，进行局部修补并将窗洞改造成标准尺寸门洞，门洞上口设置过梁  2.含人工、材料、机械等费用 |  |
| 一般防盗门 | | 扇 | 1 | 1500.00 | 1500.00 | 1.标准尺寸一般防盗门  2.含运输、材料、安装等费用 |  |
| 乳胶漆 | | m2 | 80.98 | 27.00 | 2186.46 | 1.基层类型：墙面一般抹灰面  2.腻子种类：石膏粉腻子  3.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子一遍，找补两遍  4.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆底漆一遍，面漆两遍  5.含人工、材料、机械等费用 |  |
| 琉璃瓦剔除 | | 项 | 1 | 400.00 | 400.00 | 1剔除原屋顶层女儿墙一圈瓦面  2.含人工、材料、机械等费用 |  |
| 卷材防水 | | m2 | 171 | 70.00 | 11970.00 | 1.拆除、清理表层，达到施工标准  2.15mm厚1：2.5水泥砂浆（特细砂）找平层，刷基层处理剂一道  3.特殊部位，使用自粘性密封胶带  4.3厚SBS改性沥青卷材防水卷材两道，胶粘剂二道  5.嵌缝材料种类:SBS改性沥青嵌缝  6.其它：满足相关规范要求 |  |
| 钢架彩钢瓦雨篷 | | 项 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 1.利用原有钢架雨篷改造成彩钢瓦雨篷，以达到使用方要求  2.含人工、材料、机械等费用 |  |
| 清洁清运费 | | | 项 | 1 | 800.00 | 800.00 | 1.负责以上施工场地的日常保洁，及交付使用前的整体清洁、恢复原貌  2.负责以上施工现场产生的建筑垃圾，需运出校外自行处理，处理办法需满足地方环保部门规定 |  |
| 暂列金 | | | 项 | 1 | 3000.00 | 3000.00 | 1.用于本项目不可预估或其他原因导致的费用 |  |
| 税前造价 | | | 29767.66元 | | | |  |  |
| 税金 | | | 2679.09元 | | | | 9%计取 |  |
| 合计 | | | 32446.75元 | | | | 完成该项目的所有费用。 |  |
| 结算总价下浮比例 | | %（签字和盖章： ） | | | | | | |