**南坝校区食堂窗扇维修项目采购比选文件**

我校拟对南坝校区食堂窗扇进行维修，现面向社会公开采购维修供应商。

一、基本要求

对南坝校区食堂窗扇进行维修。（具体要求见南坝校区食堂窗扇进行维修项目工程清单报价表中项目特征）

二、比选文件要求

1、技术标内容

（1）公司负责人（或法定代表人）身份证明文件；是委托的，应有公司负责人（或法定代表人）的委托书。

（2）公司营业执照等相关资质文件。

（3）保修期限1年（承诺书）。

2、经济标内容

根据南坝校区食堂窗扇进行维修项目报下浮比例，结算时按照实际结算总价的下浮比例进行结算。

上述资料均需加盖公司鲜章，一式叁份（其中正本壹份，副本贰份），密封在一个文件包内，在密封包的密封处加盖公司鲜章或由法定代表人或委托代理人签字。

四、比选文件递交时间及地点

1、比选文件递交截止时间：2020年9 月30日上午10点前（北京时间）；

2、比选时间：2020年9月30日上午10点整（北京时间）。

3、比选地点：四川文理学院莲湖校区望月楼会议室，会议室如有调整另行通知。

五、比选办法

采购单位将依据供应商第一轮报价下浮比例最高者确定中标供应商，下浮比例一致的供应商需现场进行抽签确定中标采购商；

六、询问和质疑联系方式

联系人：舒老师 联系电话：0818 -2830667

二〇二〇年九月二十五日

南坝校区食堂窗扇进行维修项目工程清单报价表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **位置** | **项目** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **项目特征** |
| 一楼白案 | 拆除玻璃窗、纱窗 | m2 | 27 | 40.00  | 1080.00 | 1.拆除原白案一侧破损玻璃窗及外包纱窗，保留窗架 |
| 不锈钢板蒙窗 | m2 | 27 | 220.00  | 5940.00 | 1.材料：1mm 不锈钢板蒙窗2.规格：17.5m\*1.5m3.含人工、材料、机械等费用 |
| 一楼白案打菜窗口 | 更换玻璃 | 处 | 2 | 200.00  | 400.00 | 1.更换打菜窗口玻璃，材料规格参考同位置选择2.该项为包干价，含人工、材料、机械等费用 |
| 一楼红案 | 改接水管 | m | 10 | 40.00  | 400.00 | 1.拆除废旧水管，新接PPR冷水管Φ25×2.3，长度约10m2.含人工、材料、机械等费用 |
| 打孔 | 项 | 1 | 200.00  | 200.00 | 1.楼面机械钻孔，孔径应与穿管直径协调，数量，位置由现场指定2.含人工、材料、机械等费用 |
| 不锈钢板蒙窗 | m2 | 7 | 220.00  | 1540.00 | 1.材料：1mm 不锈钢板蒙窗2.规格：1.5m\*4.5m3.含人工、材料、机械等费用 |
| 一楼107房间 | 新作纱窗 | m2 | 1.5 | 180.00  | 270.00 | 1.材料：14目 铝合金金刚网纱窗，需新作纱窗轨道2.规格：0.9m\*1.5m3.含人工、、主材、辅材、机械等费用4.该项为暂估价 |
| 二楼清真食堂 | 新作纱窗 | m2 | 7 | 180.00  | 1260.00 | 1.材料：14目 铝合金金刚网纱窗，需新作纱窗轨道2.规格：0.9m\*1.5m3.含人工、、主材、辅材、机械等费用4.该项为暂估价 |
| 更换玻璃 | 处 | 3 | 180.00  | 540.00 | 1.更换3处窗口玻璃，更换位置施工难度较大，具体位置由现场而定2.该项实行包干价，含人工、材料、机械等费用 |
| 不锈钢板蒙窗 | m2 | 6.5 | 220.00  | 1430.00 | 1.材料：1mm 不锈钢板蒙窗2.规格：1.5m\*0.9m3.含人工、材料、机械等费用 |
| 拆除废旧水管 | 项 | 1 | 400.00  | 400.00 | 1.拆除清真食堂原废旧水管约40m2.含人工、材料、机械等费用 |
| 拆除水池 | 项 | 1 | 350.00  | 350.00 | 1.拆除清真食堂原砖砌水池2.规格：2.55m\*0.65m\*0.82m3.含人工、材料、机械等费用 |
| 拆除地面恢复 | 项 | 1 | 500.00  | 500.00 | 1.地面防滑瓷砖对原拆除水池地面进行修复，尺寸，颜色根据现场而定2.含人工、材料、机械等费用 |
| 更换水龙头及部分水管修复 | 项 | 1 | 1000.00  | 1000.00 | 1.对二楼清真食堂进行水管整体改造修复2.需新增部分水管约2m，弯头2个，堵头1个，更换4个水龙头，整修整改水管数米，规格与现有一致3.该项为包干价，含人工、材料、机械等费用 |
| 二楼餐厅 | 新作纱窗 | m2 | 18 | 180.00  | 3240.00 | 1.材料：14目 铝合金金刚网纱窗，需新作纱窗轨道2.规格：0.9m\*1.5m3.含人工、、主材、辅材、机械等费用4.该项为暂估价 |
| 二楼梯间 | 新作纱窗 | m2 | 2 | 180.00  | 360.00 | 1.材料：14目 铝合金金刚网纱窗，需新作纱窗轨道2.规格：0.9m\*1.5m3.含人工、、主材、辅材、机械等费用4.该项为暂估价 |
| 清洁费 | 项 | 1 | 600.00  | 600.00 | 1.含以上所有项目所产生的情洁清扫费用 |
| 清运费 | 项 | 1 | 600.00  | 600.00 | 1.人工或机械清运以上所有项目的建渣费用 |
| 暂列金 | 项  | 1 | 2000.00 | 2000.00 | 1.用于该项目无法预估或其他因素导致的费用 |
| 税前造价 | 22110.00元 |  |
| 税金 | 1989.90元 | 9%计取 |
| 合 计 | 24099.90元 | 完成该项目的所有费用。 |
| 结算总价下浮比例 | %（签字和盖章： ） |