四川文理学院

智能制造学院教学楼防水维修项目采购

比选文件

因教学及工作的需要，经学校领导同意，决定对决定对南坝校区智能制造学院所属教学楼屋顶进行防水改造维修，现面向社会公开采购比选承包商。

一、基本要求

对决定对南坝校区智能制造学院所属教学楼屋顶进行防水改造维修。（具体要求见体育学院、数学学院部分教室维修项目工程清单报价表中项目特征）

二、比选文件要求

（一）技术标内容

1、公司负责人（或法定代表人）身份证明文件；是委托的，应有公司负责人（或法定代表人）的委托书。

2、公司营业执照等相关资质文件。

3、保修期限1年（承诺书）。

（二）经济标内容

根据体育学院、数学学院部分教室维修项目报下浮比例，结算时按照实际结算总价的下浮比例进行结算。

上述资料均需加盖公司鲜章，一式三份（其中正本一份，副本两份），密封在一个文件包内，在密封包的密封处加盖公司鲜章或由法定代表人或委托代理人签字。

三、比选文件递交时间及地点

（一）比选文件递交截止时间：2021年6月22日10:00时；

（二）比选时间：2021年6月22日10:00时。

（三）比选地点：四川文理学院莲湖校区望月楼会议室，如有调整另行通知。

四、比选办法

采购单位将依据各意向承包商第一轮报价下浮比例最高者确定中标承包商，下浮比例一致的投标方需现场进行抽签确定中标承包商；（如只有一家意向承包商参与竞标，则通过现场谈价方式确定项目金额；如只有两家意向承包商参与竞标，仍采用第一轮报价下浮比例最高者确定中标承包商。）

五、询问和质疑联系方式

联系人：舒老师        联系电话：0818 -2830667

二〇二一年六月十六日

智能制造学院教学楼防水维修项目

清单报价表

| 项目 | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 项目特征 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拆除原防水层 | m2 |  | 440 | 2.50 | 1100.00 | 1.位置：南坝校区智能制造学院5楼屋顶 2.拆除、清理原防水层，达到施工标准 3.含人材机等综合费用 |
| 卷材防水 | m2 |  | 440 | 70.00 | 30800.00 | 1.位置：南坝校区智能制造学院5楼屋顶 2.清理、清扫表层，达到施工标准 3.15mm厚1：2.5水泥砂浆（特细砂）找平层，刷基层处理剂一道 4.特殊部位，使用自粘性密封胶带 5.3厚SBS改性沥青卷材防水卷材两道，胶粘剂二道 6.嵌缝材料种类:SBS改性沥青嵌缝 7.其它：满足相关规范要求 8.含人材机等综合费用 |
| 漏点处理 | 项 |  | 2 | 1000.00 | 2000.00 | 1.位置：行政楼5008、莲湖校区7舍6100 2.先排查漏点，后重点处理；处理方式自行考虑，原则以解决漏点保证达到防漏要求，处理后原样恢复 3.含人材机等综合费用 |
| 清洁清运费 | 项 |  | 1 | 600.00 | 600.00 | 1.负责以上施工场地的日常保洁，及交付使用前的整体清洁、恢复原貌 2.负责以上施工现场产生的建筑垃圾，需运出校外自行处理，处理办法需满足地方环保部门规定 |
| 暂列金 | 项 |  | 1 | 2000.00 | 2000.00 | 1.用于本项目不可预估或其他原因导致的费用 |
| 税前造价 | 36500.00元 |  |  |  |  |  |
| 税金 | 3285.00元 |  |  |  |  | 9%计取 |
| 合计 | 39785.00元 |  |  |  |  | 完成该项目的所有费用。 |
| 结算总价下浮比例 |  | %（签字和盖章： ） |  |  |  |  |